**FORMATO No. 2**

**DAYF – 11- 2022**

**VALOR DE LA COTIZACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUARTO DE RACK TELEANTIOQUIA** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL** |
| Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 48.000 BTU. Refrigerante R410A. A 220. | UN.  | 1 |  |  |
| Tuberías de refrigeración | Ml. | 10 |  |  |
| Bomba condensadora | Un. | 1 |  |  |
| Soporte unidad interior | Un.  | 1 |  |  |
| Soporte unidad condensadora | Un.  | 1 |  |  |
| Cableado de control  | Ml | 8 |  |  |
| Mano de obra desmonte e instalación | Gl. | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

Nota: En caso de requerir otros materiales o reemplazar o no necesitar, deberán ser puestos en consideración en la etapa de consultas.

Cordialmente,

(Nombre completo, cargo y firma del representante legal o la persona autorizada para el efecto)