**FORMATO No. 2**

**DAYF – 26 - 2022**

**VALOR DE LA COTIZACIÓN**

| **DESCRIPCIÓN** | **Descripción** | **CANT.** | **Mt2** | **Mt2** | **Total Mt2** | **Valor total metro cuadrado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Ancho*** | ***Alto*** |  |  |
| - Cortina en fleje micro perforado Cal. 22 mm  - Rieles y banderas en G Cal. 14 mm  - Angulo y platina para la batiente  - Pasadores o portacandados  - Poleas para enrollar  - Instalada en el área metropolitana de Medellín  - Eje en tubería negra pesada.  Incluye tapa rollo | Escala interna acceso al nivel dos cubo incluye cerramiento | 1 | 1,13 | 3,73 |  |  |
| Portería | 1 | 2 | 3,60 |  |  |
| Escala externa acceso al nivel dos cubo  Incluye cerramiento | 1 | 1,10 | 3,73 |  |  |
|  | Escalas acceso al nivel uno cubo | 1 | 1,13 | 3,32 |  |  |
|  | Piso 5 cubo pasillo externo | 1 | 3,9 | 3,43 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  | **$** |
| IVA |  |  |  |  |  | **$** |
| TOTAL |  |  |  |  |  | **$** |

Nota 1: Teleantioquia no está en la obligación de contratar la totalidad de las rejas cotizadas.

Nota 2: Para determinar el valor total por metro cuadrado se debe multiplicar las cantidades por el valor total metro cuadrado.

Cordialmente,

(Nombre completo, cargo y firma del representante legal o la persona autorizada para el efecto)

:

Atentamente,

**WALTER ALBERIRO PINEDA ORREGO**

Director Administrativo y Financiero